Věc :Prohlídka střešního pláště a vypracování cenových nabídek

Na základě prohlídky střešního pláště naše firma vypracovala 2 nabídky :

- Oprava stávajícího střešního pláště ----tato nabídka obsahuje prvky a práce které jsou viditelné nebo zjevné na střešním plášti ,ale vzhledem ke stáří stávající folie, která je již povrchově  narušena od UV záření – se u této opravy nedá určit ani další životnost střešního pláště ani záruka na provedené práce jelikož již nedokážete po opravě zjistit jestli případně začalo zatékat opravou a nebo částí která byla při opravě v pořádku.

- Provedení nového foliového povlaku vč. nových lišt,vtoků,komínků zde se udává životnost na cca 20 let a záruka na provedení prací 5 let.

V Praze , dne:  16.5.2022

Tel : +420 602 369 503                                                        Jan Mádle

Jednatel firmy

JNM Stav s.r.o

Uhříněveská 2116/18

100 00 Praha 10