Bytové družstvo Na Padesátém 1, 3

Na Padesátém 857/ 1

PRAHA 10, PSČ : 100 00

IČ : 26434971

Vedené u Městského soudu v Praze

Oddíl Dr, vložka 5035

Email: B-D5013@seznam.cz
www.napadesatem.cz

Věc: Žádost o opravu kanalizační přípojky domů Na Padesátém 825/3 a 857/1, Praha 10 Strašnice

Žádám o opravu kanalizační přípojky domů Na Padesátém 825/3 a 857/1, Praha 10 Strašnice.

Dům je ve vlastnictví  BD Na Padesátém 1,3. Rok výstavby – 1957-59. 
Pozemek : Magistrát hlavního města Prahy
Chodníky : Magistrát hlavního města Prahy
kanalizace : kamenina

Jedná se o bodové porušení kanalizační přípojky, která je vedena pod veřejnou zelení. (pozemek navazuje na autobusovou zastávku).

K historii problému: 
Po odstranění havárie v lednu 2018 jsme nechali přípojku vyčistit v červenci 2018, kamerový záznam potvrdil původní podezření na poškození kanalizace.
V dubnu 2019 jsme nechali kanalizaci prohlédnout PVK, abychom zjistili rozsah poškození. (viz protokol z dubna 2019).

Vlastníka „neodborně“ napojeného potrubí (svod dešťové vody z chodníku) se nepodařilo zjistit. Pozemky a chodníky jsou ve vlastnictví Magistrátu hl.města Prahy.

Vzhledem k těmto okolnostem a s ohledem na umístění poškození na veřejném prostranství,  Vás, jako provozovatele, žádám o opravu kanalizační stoky. 

Přikládám i objednávku čištění a revize TV kamerou, pokud to s dvouletým odstupem bude nutné.

Přílohy :

1. Protokol z prohlídky TV kamerou  PVK 4.2019
2. Nákres – situační plánek umístění šachty a kanalizační stoky 
3. Fotky z okna 825/3 – šachta, kanalizační stoka vede kolmo k hlavní silnici 
4. Výklad č.25 – Zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb
5. Objednávka čištění kanalizační stoky

Děkuji,

Martina Svatoňová

Předseda představenstva

Tel .: 602 393 559

BD Na Padesátém 1,3

V Praze dne 21.3.2021